# 揭阳市妇幼保健院监控系统维护项目

# 采购需求书

一、项目名称

项目名称：揭阳市妇幼保健院监控系统维护项目。

项目属性：运维类

品目类型：信息技术运维服务

二、项目背景

揭阳市妇幼保健院视频监控系统是建设智慧医院的重要组成部分，是保障医院的安全和提升医疗服务质量重要技术支撑。2021年视频监控系统正式投入使用，主要由服务器、48盘位存储阵列、录像机、监控机房、309个摄像头及2年的维保服务组成，2023年维保服务到期。根据业务使用的需求，需对揭阳市妇幼保健院监控中心及机房、相关监控设备进行运维。

三、现状情况

医院现建有205个公共区域摄像头和104个内部区域摄像头，公共区域主要采用服务器和48盘位存储阵列模式，通过光纤及网线连接至监控机房和信息机房。内部区域摄像头主要采用录像机模式，设备存放于各科室。

# 四、存在问题

原运维项目己到期，目前设备仍继续使用，视频监控系统的运维脱节会导致应用承载设备、相关的运行系统和电脑终端无保障，影响医院安全。

五、项目周期

本项目要求合同签订日起进入运维周期，运维服务期为1年。

六、运维服务需求

1.确保监控系统的稳定运行：医院监控系统需要长时间、连续、稳定地运行，因此需要进行定期维护和检修，及时发现和解决潜在问题，保障监控系统的稳定性。

2.保证监控系统的可用性：医院监控系统需要随时保持可用状态，因此需要及时处理由于设备故障、系统故障或其他外界因素引起的故障，尽可能减少监控系统的宕机时间。

3.提供紧急支持和维修服务：医院监控系统需要能够在紧急情况下及时响应，并提供必要的维修服务，确保系统的正常运行。

4.满足安全需求：医院监控系统需要满足安全需求，包括对视频监控系统的安全保护、对存储数据的加密等，确保系统的安全性。

5.提高效率：医院监控维保工作需要提高效率，包括对设备的快速维修、对故障的快速处理等，以满足医院高效运营的需求。

6.降低成本：医院监控维保工作需要降低成本，包括优化维护流程、降低设备损坏率等，以确保医院的运营成本得到有效控制。

7.符合法律法规要求：医院监控系统需要符合相关法律法规要求，包括对个人隐私的保护、对数据安全的保护等，确保系统的合规性。

七、运维设备部署情况

| 序号 | 类别名称 | 设备型号 | 投入使用时间 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 55寸拼接屏 | DS-D2A551LU | 2021年 | 12块 |
| 2 | 解码器（12路） | DS-6912UD | 2021年 | 1台 |
| 3 | 视频管理平台 （含400授权） | iSecure Center-VMS | 2021年 | 1套 |
| 4 | 48盘位存储阵列 | DS-A80648S | 2021年 | 1台 |
| 5 | 服务器 | DS-VE22S-B | 2021年 | 1台 |
| 6 | 录像机 | 大华 | 2021年 | 7台 |
| 7 | 客户端电脑 | HP G2 | 2021年 | 2台 |
| 8 | 400万摄像头 | 海康和大华 | 2021年 | 309个 |

八、项目预算：人民币8万元。

九、服务响应要求

故障报修需在24小时内安排工程人员上门（具体时间双方可约定）更换配件，更换配件费用双方进行协商，按市场价格另计。